Príloha č. 1

Výkaz výmer

| ZÁKAZKA |  | INVESTOR |  |  |  |  | VÝKAZ VÝMER |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HLAVNÉ KÁBLOVÉ ROZVODY NN |  | SPOJENÁ ŠKOLA |  |  |  |  | Zemné práce |  |  |
| SPOJENÁ ŠKOLA, TOKAJÍCKA 24, 821 03 BRATISLAVA |  | TOKAJÍCKA 24, 821 03 BRATISLAVA |  |  |  |  | Vypracoval : Ing. Andrej Šmirala |  |  |
| por.č. | položka | obj. č. | počet | m.j. | j.cena (€) | spolu (€) | montáž (€) | spolu (€) | celkom (€) |
| 1. | Zemné práce |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Vytýčenie trasy prívodu |  | 1 | kpl |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Výkop a spätný zásyp káblovej trasy - š=600, hĺ=1200 |  | 160 | m3 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Pretláčanie pod cestou, v hĺbke 1m, vrátane rúry 100mm |  | 30 | m |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Vyspravenie zasypaného povrchu výkopu do pôvodného stavu (zatrávnenie a iné) |  | 220 | m |  |  |  |  |  |
|  | Všetky práce, ich rozsah a ďalšie podrobnosti konzultovať s investorom priamo na stavbe. |  |  |  |  |  |  |  |  |